## Slide 1
12.6 13CXMR 波谱
13C与1H核一样自旋具有磁矩，能发生核磁共振。但13C同位素在自然界丰度很低，只有1.1%，因此共振信号极弱，需多次扫描并积累其结果方能获得较好的核磁共振谱图。近年来随着电子技术和计算机技术的发展，采用带有傅立叶变换的核磁共振仪（简称F.T.NMR)可以成功地对有机化合物做常规测定。逐渐使13C NMK在有机化合物结构测定上1H NMR占有同等重要的位置。

## Slide 2
一、 质子去偶13C NMR波谱
13C NMR分析技术有多种操作方法，最普通的一种是质子去偶（proton noise dexcoupled)的方法，也称做宽带去偶（wide band decoupled)。采用该方法可以去掉1H核对13C核的自旋偶合，得到分子中不同环境碳的简单谱图。图12-18是用该法获得的2-丁酮13C谱图。与1H NMR谱图相同,13C NMR —般采用TMS为参照物。图中δ0为TMS甲基碳共振吸收峰，其它四个峰为2-丁酮四个碳的共振吸收峰。13C NMR测得的谱图可以帮助确定化合物中碳的种数，但不能像1 H NMR谱图一样用峰的强度衡量各种碳的个数。图中四个峰各代表一个碳，而它们却有不同的高度。

## Slide 3
二、 13C NMR化学位移
13C NMR化学位移分布在一个非常宽的区域,一般为0 ~250PPm，有时δ值会更大些。只要分子中的碳环境稍有不同,13C就有不同的δ值。像1H核一样，多种因素可以影响13C的化学位移。如碳原子的杂化,取代基电负性，共轭效应，体积效应等。这些影响是复杂的，目前还不能像1H NMR谱一样完美地解释13C谱图。但它也存在一定规律。sp3杂化的碳北振吸收在δ0~1OOppm范围内， sp2杂化的碳δ100 ~210ppm 范围A内,特别是羰基碳在较低的磁场发生共振，δ170~210范围内，在13C谱上极易识别。如图12-18中δ~208ppm的共振峰即为2-丁酮羰基峰。

## Slide 4
在图12-18中δ77为溶剂DCC13中碳的共振吸收峰，其他峰为2-丁酮四种不同环境的碳的共振吸收峰。表12-2列出了不同碳的一般化学位移值，这些数据对解析13C谱图可以提供帮助。如对照表12-2解析苯乙酮的13C谱图（图12-19)。图中δ196ppm处的共振峰肯定是羰基峰，δ27ppm的共振峰是在饱和碳的共振吸收范围内，应为苯乙酮甲基碳共振吸收峰，另3个峰在δ110〜160ppm范围属芳环碳的共振吸收峰。苯环具有6个碳，但该化合物中有两对对称碳(b和c)，因此苯环碳应出现4个峰。

## Slide 5
但图12-19中只有三个，说明有两个峰重叠。用其他方法测知δ128ppm为两个c碳和两个b碳的重叠峰。另两个峰分别为e和d碳共振吸收峰。在13C NMR谱中，不一定解析每一个峰，而是把峰的个数和分子的对称性相联系，并根据某些特征共振峰的信息导出可能结构。

## Slide 7
一般取代基对13C的δ值影响很大，可根据经验推测一些化合物不同碳的δ值。如烷烃中甲烷13C化学位移为δ2.1，当一个氢被甲基取代（乙烷），13C化学位移δ5.9。甲烷中两个氢被两个甲基取代，即丙烷（CH3CH2CH3)，这个亚甲基碳的化学位移为δ16.1。这种取代基的影响称做α效应。当烷烃某碳的β位或γ位具有取代基时，该碳的化学位移也受影响，分别叫β和γ效应。根据实际观察，总结出烷烃13C化学位移计算经验式（12-5)。

## Slide 8
式中δi为i碳原子的化学位移，na，nβ和nγ分别为i碳原子α，β和γ位所连碳原子的个数。 利用式（12-5)可推测开链烷烃的13C化学位移。如正戊烷C1和C5，C2和C4是对称的，因此应有3个共振吸收峰，它们的δ值可通过计算得到。

## Slide 9
三、 偏共振去偶13C NMR波谱
质子去偶13C NMR谱图可以提供分子中各碳所处环境的报告，特别可以推测分子的对称性。另一常用的操作方法偏共振去偶（off-resonance decoupled)可获得与碳相连的氢与该碳偶合的谱图，与碳相间的氢核偶合很弱，该法可以消除它的偶合干扰。偏共振去偶可给出更详细的报告。如二氯乙酸质子去偶13C NMR谱图中呈两个峰（图12-20(a))，偏共振去偶13C NMR谱图中呈现3个峰，其中C2的峰因与相连氢偶合分裂为两重峰（图12-20(b))。峰的分裂数与碳直接相连的氢有关，一般也遵守n+ 1规律。如2-丁酮C1和C4均连有3个氢，所以都分裂为四重峰。C3连有两个氢，分裂为三重峰（图12-21)

## Slide 12
四、 用13C NMR测定分子结构
13C NMR是测定分子结构的重要工具之一，通过它不但可以了解分子中碳的种数，而且可以提供碳在分子中所处环境的报告。下面举例说明它的某些应用。
1-甲基-1-氯环己烷用KOH/C2H5OH处理生成烯烃，可能为1-甲基环己烯也可能为甲叉基环己烷。如果对反应产物做质子去偶13C NMR谱图，就可判定它的消去方向。1-甲基环己烯有5个sp3杂化的碳，在δ10〜50ppm范围内应具有五个峰；2个sp2杂化的碳，在δ100〜150ppm应呈现两个峰。而甲叉基环己烷是对称分子，虽然也有5个sp3杂化碳，但因对称性，在δ10〜 50ppm范围内只出现3个峰。以上反应产物的质子去偶13C NMR谱图与1-甲基环己烯相符(图12-22)。这就证明了消去反应方向遵循萨伊切夫规律。

## Slide 14
另一个有意思的实例是利用13C NMR谱鉴别1，3，5-三甲基环己烷异构体。全顺式1，3，5-三甲基环己烷和lr-3-反-5-反-三甲基环己烷很难用1H NMR谱或其他方法加以区别。采用13C NMR却容易做到。全顺式异构体有非常好的对称性，尽管分子中有9个碳，但在δ10〜50ppm范围内只可能出现3个峰（图12-23)。而lr-3-反-5-反-三甲基环己烷在此范围内可出现6个共振峰（图12-24)。这样从它们的质子去偶13C NMR谱图就可方便地加以区分。

## Slide 18
近年来经常用于化合物测定的13C谱图是DEPT( Distortion Enhaced Polarization Transfer)13C谱图。实际上这个谱图是通过不同实验方法得到的几种谱图的综合性谱图。在DEPT-13C谱图中标出各共振峰相应碳的类型，即不同含氢数的碳（CH3、CH2、CH、C)。如下列甲基丙烯酸甲酯的DEPT-13C NMR谱图（图12-25)。

## Slide 20
甲基丙烯酸甲酯含5种碳，因此在谱图中呈现5个共振峰。谱图中δ167. 3和δ136. 9的峰为不含氢的碳，根据13 Cδ值，羰基碳共振吸收一般在低场，所以前者相应于甲基丙烯酸甲酯的羰基③，后者相应于烯碳②。δ124.7的峰，可根据谱图中CH2的标记和sp2杂化碳的化学位移特征，确定为烯碳①的共振吸收峰。两个标示CH3的峰，δ51.5和δ18.3,根据结构对δ值的影响不难判定δ51.5相应于与氧相连的碳④，δ18. 3相应于碳⑤。由于DEPT-13C谱图标出不同δ值的共振吸收峰相应碳的类型，所以给我们准确、快速推断化合物结构带来极大方便。